## Záradék
Megrendelő: Tiszavíz Vízerőmű Kft. |  | Költségvetés: Fehér Csaba e.v.
4450 Tiszalök, Vízerőmű |  | 7632 Pécs, Nagy Imre út 36.
Építész tervező: Nagy és Perényi Építésziroda Kft.
7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.
A munka leírása:
Vízszigetelés felújítás kiviteli terve
Tiszalök - Vízierőmű - Turbinaház
Készült: 2018.05.10
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Szigetelési munkák | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Szigetelési munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
12 Felvonulási létesítmények
1 | 12-004-3.1 | Vízóraakna szerelvényeinek szerelése, DN 50 | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-005-7.3 | Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12-005-8.1 | Anyagmozgató teherlift telepítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12-012-1.1.1-0025002 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 Irtás, föld- és sziklamunka
6 | 21-011-11.2 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
8 | 33-000-72 | Falazat bontása oldalfkifolyó helyén | 0.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
43 Bádogozás
9 | 43-000-7 | Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig | 230.42 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 43-003-1.2.1.1-0993106 | Ereszszegély szerelése lágyfedésű tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből,forrasztott kavicsléccel, 33-40 cm kiterített szélességgel RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350, prePATINA bright rolled felületű | 140.72 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 43-003-6.1.1-0993122 | Viharléc szerelés, minősített ötvözött horganylemezből, 10 cm kiterített szélességgel RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,70 mm vtg., kiterített szélesség: 51-100, prePATINA bright rolled felületű | 9.34 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 43-090-7 | Tömítések bádogos szegélyek tömítése Sikafelx FC 11 tömítő anyaggal | 9.34 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
47 Felületképzés
13 | 47-000-3.3 | Külső felület előkészítése, részmunkák meglévő felépítmény nagynyomású mosása, vagy homokszórása sima betonfelületen | 9.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
48 Szigetelés
14 | 48-005-1.1.1.1.1-0095372 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz | 1566.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 48-005-1.1.1.2.1-0095372 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz | 135.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-005-1.2.1-0095211 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Hajlaték elhelyezése faltőben, expandált polisztirolhab (EPS), poliuretánhab (PUR és PIR) vagy kőzetgyapot anyagú hajlaték BAUDER PIR ék 50/50 mm | 5.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 48-005-1.4.2.1-0095718 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú,egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével Bauder Baukobit K5K egyrétegű felújító lemez, natur pala felület | 16.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 48-005-1.4.2.1-0416582 | Dilatációs sáv kialakítása attikafalon Resiflex SK, EPDM tömítőszalaggal és kiegészítő Bauder Baukobit K5K egyrétegű felújító lemez átvezetéssel (Építész csomópont szerinti kivitelben) | 45.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 48-005-1.6.1.2.2-0000002 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás, első réteg (Vápakialakítás alsó réteg) | 171.98 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 48-005-1.6.1.2.2-0095324 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás, első réteg | 1394.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 48-005-1.6.2.2.2-0095324 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás, első réteg | 135.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 48-005-1.7.1.1.2.2-0000002 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve BAUDER PYE PV 200 S5 EN poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, natúr pala, záróréteg (Vápacsatorna kialakítása) | 171.98 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 48-005-1.7.1.1.2.2-0095252 | Villámvédelmi vezető láai alá alátét készítése zárólemez hulladékból 30x30 cm méretben | 70 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 48-005-1.7.1.1.2.2-0095321 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve BAUDER PYE PV 200 S5 EN poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, natúr pala, záróréteg | 1394.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 48-005-1.7.2.1.2.2-0095321 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve BAUDER PYE PV 200 S5 EN poliészterfátyol hordozórétegű, 5 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, natúr pala, záróréteg | 135.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 48-005-1.51.1.1-0091220 | Csapadékvíz elleni szigetelés; elválasztó réteg beépítése Kemperol 165 filcréteg fektetése vízszintes felületen | 9.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 48-005-1.67.1 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Terasz, járda kialakítása vagy tetőszélek- és sarkok leterhelése, beton járólapokkal 40x40x4 cm méretű lapokból | 227 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 48-005-1.67.2-0117255 | Gumilap elhelyezése beton járólapok alá Kraitec védőlemez | 227 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 48-005-1.81.1-0413473 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Lombkosár, védőkosár elhelyezése, tetőösszefolyónál vagy oldalkifolyónál EUROSZIG ITALPROFILI Art 26 flexibilis lombkosár | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 48-015-1.1.1-0222016 | Csapadékvíz elleni szigetelés előkészítő munkái meglévő felépítmény szigetelés alapozó felhordása KEMPETEC EP alapozó | 9.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 48-015-1.2.1-0222017 | Csapadékvíz elleni szigetelés előkészítő munkái meglévő felépítmény szigetelése KEMPEROL 2K PUR bevonatszigeteléssel | 9.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 48-015-1.3.1-0416204 | Csapadékívz elleni szigetelés bevonatszigeteléssel ún "folyékony fóliával" Áttörések vízszintes síkjának szigetelése (vízelvezető vápa) átvezetések Bauder Liquitec kenhető szigeteléssel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0