## Villanyszerelés
Tiszavíz Vízerőmű Kft. Tiszalöki naperőmű Villamos hálózat (DC és AC) IV. PV egység (turbina gépház tetőre telepített új egység)
VILLAMOSSÁGI SZAKÁGI TERVFEJEZET
Tétel-szám | ENGY szám | Munkanem: | mennyiség | mérték- egység | anyag egységár | munkadíj | össz anyagár | össz munkadíj
1 | 71-01-001-0110116 | Védőcső elhelyezés, tartószerkezetre merev vagy hajlékony műanyagcsőből, elágazó dobozokkal,  11 – 13,5 – 16 Mü | 400 | m
2 | 71-01-002-0110123 | Védőcső elhelyezés, tartószerkezetre, merev vagy hajlékony műanyagcsőből, elágazó dobozokkal,  23-29 Mü | 210 | m
3 | 71-01-003-0000000 | Védőcső elhelyezés, tartószerkezetre, merev vagy hajlékony műanyagcsőből, elágazó dobozokkal,  36-48 Mü | 200 | m
4 | 71-01-074-0000000 | Kábeltálca szerelése, perforált, vagy huzalkeretes horganyzott kivitelben, idomdarabokkal, 100-250 mm széles szerelése, perforált, | 70 | m
5 | 71-02-001-0000000 | Szigetelt vezeték védőcsőbe húzva, ill. szabadon szerelve UV álló DC vezeték (Tecsun PV 1F-6 jelű), fekete színnel 6 mm2 | 2267 | m
6 | 71-02-002-0000000 | Szigetelt vezeték védőcsőbe húzva, ill. szabadon szerelve (MCu-1kV jelű), átkötéseknél, zöld/sárga színnel, 6 mm2 | 200 | m
7 | 71-02-003-0000000 | Szigetelt vezeték védőcsőbe húzva, ill. szabadon szerelve (Mkh-1kV jelű), átkötéseknél, fekete, kék, zöld/sárga színnel, 16 mm2 | 230 | m
8 | 71-02-029-0000000 | Kábelszerű, műanyag szigetelésű, rézerű vezeték (NYM-J típ.) védőcsőbe húzva, 5x6 mm2 | 25 | m
9 | 71-02-048-0000000 | Kisfeszültségű földkábel műanyag szigetelésű, rézerű vezeték (NYY-J típ.) védőcsőbe húzva, falon kívül, földárokba, földmunka nélkül, szerelve, 2×4x150 mm2. FIGYELEM! A kábelhossz összesítve van megadva! | 500 | m
10 | K | Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban 0.80 m mélységig, 0.40 m szélességig, kizárólag kézi földmunkavégzéssel. | 130 | m
11 | 71-02-044-0000000 | Kisfeszültségű földkábel műanyag szigetelésű, alumíniumerű vezeték (AYCWY-J típ.) védőcsőbe húzva, falon kívül, vízszintesen fém kábeltálcában, függőlegesen fém kábellétrán, kábelbilincsezéssel rögzítve szerelve, 5db párhuzamosan vezettt 4x50 mm2-es kábel, nyomvonalhossz 50fm. | 250 | m
12 | 71-2-021 | Informatikai kábelezés kábeltálcán és szabadon védőcsőben RS 485 típ. | 100 | m
13 | 71-03-044-0000000 | Nagy kiterjedésű fémtárgy, házi fémhálózat bekötése EPH rendszerbe | 10 | db
14 | 71-03-044 | EPH sín kiépítése, csatlakozó sávval, szereléssel 40x10 mm-es réz sínből | 1 | klt
15 | 71-03-046-0000000 | Érintésvédelmi mérés- és jegyzőkönyv-készítés, mérőhelyenként | 50 | db
16 | K | Napelem tábla tartószerkezetre szerelve, elhelyezéssel, bekötéssel, MP csatlakozókkal Winaico WST 285P 285 Wp típus | 460 | db
17 | K | Inverter, bekötéssel, egyenpotenciál kialakítása, próbával, feliratozással KACO blueplanat 20.0 TL3, tartószerkezetre szerelve | 5 | klt
18 | K | AC csatlakozó doboz (ICSD), Hensel, szereléssel, bekötéssel | 5 | klt
19 | 71-11-165-0000000 | Különféle idomacél tartó szerkezetek (szerelvények, kábelek, vezetékek, felerősítése részére) | 50 | kg
20 | K | Fekiratozás, matricázás DC háózaton, napelemen, DC berendezéseken, fekete/sárga színkombinációval, "VIGYÁZZ! VESZÉLYES EGYENFESZÜLTSÉG! 1000 V" felirattal | 500 | db
21 | K | Fekiratozás, matricázás elosztó berendezéseken, fekete/sárga színkombinációval, "VIGYÁZZ! KÉTOLDALI FESZÜLTSÉG"" felirattal | 10 | db
22 | T | Szabványossági felülvizsgálat és szigetelési ellenállás mérés – jegyzőkönyv készítése | 50 | mó
23 | T | Csatlakozás meglévő földelő hálózathoz, szereléssel, mérésekkel, jegyzőkönyv készítéssel | 24 | mó
24 | T | Próbaüzem, felülvizsgálattal, első üzembe helyezés háromszori próbával | 20 | mó
25 | T | Napelem tartószerkezet, tetőre telepíthető, szereléssel (a 460 db napelem elhelyezésére), felszerelésére Schletter FIXGRID100 13° (lásd melléklet M10 darabjegyzék) | 1 | klt
Összesen: