## Villanyszerelés
Tiszavíz Vízerőmű Kft. Tiszalöki naperőmű Villámvédelem III. PV egység (raktártetőre telepített)
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI (VILLÁMVÉDELEM) SZAKÁGI TERVFEJEZET
Tétel-szám |  | Munkanem: | mennyiség | mérték- egység | anyag egységár | munkadíj | össz anyagár | össz munkadíj
1 | K | Meglévő villámvédelmi hálózat szükség szerinti bontása, ideiglenes áthelyezése | 40 | mó
2 | 71-03-004 | Összekötő vezeték tartószerkezetre szerelve, RD8 hg. acélból, kötő- és elágazó elemekkel, elhelyezéssel | 60 | fm
3 | 71-03-007 | Levezető vezeték tartószerkezetre szerelve vagy burkolat alá rejtve RD8 hg. acélból, elhelyezéssel | 36 | fm
4 | 71-03-011 | Védővezeték tartószerkezetre szerelve RD8 hg. acélból, elhelyezéssel, bekötéssel | 36 | fm
5 | 71-03-031 | Felfogórúd szívőcsúccsal, tartószerkezettel, (lapostetőn, ill. kéményre) felszereléssel, bekötéssel, Ø16 mm, l=2,0 m | 6 | db
6 | 71-03-033 | Bádogszegély, esőcsatorna, fémkorlátok bekötése | 8 | db
7 | K | Túlfeszültség-levezető szerelése főelosztóba Typ. 1 kivitelű villámáram levezetővel | 1 | klt
8 | 71-03-043 | Épületgépészeti csőhálózat EPH bekötése 16 mm2 MCu-1kV z/s vezetékkel kábelsaruval, csavarozással | 3 | db
9 | 71-03-044 | Nagykiterjedésű fémtárgyak, épületszerkezetek, fémkorlát EPH bekötése, bilinccsel, szereléssel | 6 | db
10 | 71-03-046 | Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés, mérőhelyenként | 6 | db
11 | 71-03-051 | Villámvédelmi összekötő vezeték tartószerkezet műanyagból, ragasztásos felerősítéssel | 50 | db
12 | 71-03-052 | Villámvédelmi felfogórúd tartószerkezet (betontalp) elhelyezéssel csavarozható tartóhüvellyel | 6 | db
13 | 71-03-053 | Levezetővezeték tartőszerkezet falsíkra szerelve, kiemelés nélkül, bepattintható bilinccsel | 30 | db
14 | K | Vizsgáló összekötő, hg. acélból falba süllyesztett szekrénybe elhelyezve sorszámozással, feliratotzással | 6 | db
15 | K | Földelővezeték védő szögacél, elhelyezéssel, szereléssel, 40x40x5 mm-es szögacélból 1,5 m hosszú, korrózió-velemmel | 6 | db
16 | K | Földelőhálózat földmunkával, szereléssel, RD 10 hg. acélból | 50 | fm
17 | K | Mélyföldelő, Ø16 mm-es rúdföldelővel, földmunkával, szereléssel, bekötéssel | 6 | db
18 | K | Út és járdaburkolat bontás, helyreállítás (beton és/vagy aszfalt) | 48 | m2
19 | K | Műanyag védőlap tartószerkezetek alá, ragasztással felerősítve Ø40 cm-es 2 mm vtg. | 6 | db
Összesen:
Note on E5: Bereczkei Sándor: mó= munkaóra